温瓯集环建〔2018〕06号

关于温州市瓯江口新区西片污水处理厂一期提标改造工程建设项目环境影响报告表 审批意见的函

温州港城发展有限公司：

你公司的申请报告、由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州市瓯江口新区西片污水处理厂一期提标改造工程建设项目环境影响报告表》(报批稿)收悉。我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目环评文件进行审查并公示，现将审批意见函告如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条的规定，原则同意环评编写单位的结论与建议，环评报告提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于瓯江口新区77省道南侧，甬台温复线西侧（一期工程预留用地内）。项目占地面积：40433m2（本项目不新增，其中提标改造占2215m2），项目总投资19016万元（改造提升新增1282万元），项目通过对生物池设备及运行参数的调整，加药间添加设备，增加深度处理设施包括混合池、连续流砂滤池、紫外消毒槽、排放泵房等。具体建设内容见项目环评报告表。

三、本项目设计进水水质BOD5≤200mg/L，COD≤400mg/L，SS≤300mg/L，NH3-N≤35，TN≤45，TP≤5，pH值6-9。尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，本项目不涉及尾水排放口选址，尾水排放口按温瓯新环建〔2012〕7号批复执行。

四、本项目施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)“新污染源大气污染物排放限值”二级标准；营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级排放标准，食堂油烟经净化器处理后于食堂楼顶排放，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的相应标准。

五、运营期噪声项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准。

六、本项目固体废弃物主要污泥，新增的污泥与原有污水处理站污泥经收集后统一委托环卫管理总站处理，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的相应要求。

七、须根据实际情况制定应急事故预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。

八、项目建设过程中须严格执行“三同时”制度，加强施工期环境管理，要严格落实水土保持有关措施，认真落实施工噪声、扬尘、废水、固废等污染防治措施项目。采用低噪声施工机械和施工方式，尽量减少施工噪声对周边环境的影响；对易起尘的建筑材料加盖篷布，并对施工道路、物料堆场定期洒水抑尘；施工结束后需采取植被恢复措施，确保对生态环境影响降至最低；确需进行夜间连续施工的，须向我局申请办理相关审批手续，经批准后，方可进行夜间施工。开展自主验收，并将验收报告及验收意见报送至我局纳入日常监管。

九、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

十、根据《中华人民共和国行政复议法》第十二条规定，若你单位对本审批意见内容不服的，可以在六十日内向温州瓯江口产业集聚区管委会或者温州市环保局提起行政复议。

二〇一八年三月二十日

| 主题词： | 建设项目 环评 审批意见 函 |
| --- | --- |
| 温州市环境保护局瓯江口分局 | 2018年3月20日印发 |