温州综合保税区二阶段工程—跨境电商园配电工程

编 制 说 明

- 工程概况：详见施工图纸

- 招标范围：详招标文件

- 工程量清单编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

- 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》

- 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》

- 《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》

- 《浙江省建设工程施工费用定额（2018版）》

- 中交第三航务工程勘察设计院有限公司设计的温州综合保税区二阶段工程—跨境电商园的施工图

- 信息价采用2020年10月份《温州工程造价信息》、温州信息价没有的采用同期《浙江省造价信息》

- 其他与造价有关的政策规定。

- 材料选用及技术要求见招标文件

- 清单编制说明：

- 本工程所有砂浆采用预拌砂浆。投标单位应根据图纸设计的要求，选择预拌砂浆规格型号，并结合市场实际情况，自行测算投标报价。

- 土方、建筑垃圾等外运及消纳费用必须符合市政府有关建筑废土运输要求，并按规定办理相关手续。

- 本清单描述与设计不同的按本清单，本清单没有具体描述的工作内容和做法均按《GB50500-2013》规范和设计要求。

- 除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。

- 清单中项目特征如有描述不清处请各投标单位应结合施工图纸报价，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用。

- 本工程的脚手架及垂直运输费及其他相应措施费用，报价时应综合考虑，一次性包干。

- 清单中未列出的措施费项目，施工单位根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费综合考虑。

- 本工程要求达到区级标化工地。

【安装部分】

- 电缆沟现场已施工，不计入本次预算。

- 变压器、高低压柜等变电所内设备均计入本清单。

- B1XF1/2经室内桥架引至消防泵房。

- 防火堵洞按一项计入。

【安装推荐品牌】

温州综合保税区二阶段工程—跨境电商园配电工程

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌/系列 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 电缆 | 上海浦东(上线)、昌泰、亨通 |  |
|  | 高压柜 | 品牌选用：ABB Unigear ZS1产地厦门ABB工厂（真空断路器采用VD4）、西门子NXAirS 产地上海西门子工厂（真空断路器采用3AE）、施耐德PIX 产地厦门施耐德工厂（真空断路器采用HVX） | 原厂原件非授权柜，并提供原厂证明 |
|  | 微机保护装置 | 品牌选用：ABBREF615综合保护装置、施耐德Sepam80综合保护装置、西门子7SJ686微机保护 | 保护与柜子统一品牌 |
|  | 低压开关柜（断路器） | 品牌选用：框架断路器：ABB HF2 EK2系列、施耐德 MT 6.0H 系列、西门子 3WLETU76B系列 塑壳断路器：ABB UT系列、施耐德 NSX系列、西门子 3VL系列 | 原厂原件 |
|  | 低压柜 | 浙电变（原浙江昌泰电力开关）、温州华电、平阳昌泰 |  |
|  | 变压器 | 浙电变、浙江三变、吴江变压器 |  |
|  | 电容器 | 晟泰、南德、亿德 |  |

备注：如果投标单位漏报品牌，招标人有权在推荐的品牌中任意指定一个品牌做为其投标品牌。