## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 温州综合保税区二阶段工程—跨境电商园配电（第二次） |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-通用安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 变压器 |  |  | 0
1 | 080801003001 | 高压开关柜 | 高压进线柜AH4,AH5，含箱内元器件，含基础，具体参数详见图纸 | 台 | 2
2 | 080801003002 | 高压开关柜 | 高压PT柜AH2，AH7，含箱内元器件，含基础，具体参数详见图纸 | 台 | 2
3 | 080801003008 | 高压开关柜 | 高压计量柜AH3,AH6，含箱内元器件，含基础，具体参数详见图纸 | 台 | 2
4 | 080801003009 | 高压开关柜 | 高压出线柜AH1,AH8，含箱内元器件，含基础，具体参数详见图纸 | 台 | 2
5 | 080801007001 | 低压开关柜 | 低压开关柜D11，含箱内元器件，含基础，具体参数详见图纸 | 台 | 1
6 | 080801007009 | 低压开关柜 | 低压开关柜D12，含箱内元器件，含基础，具体参数详见图纸 | 台 | 1
7 | 080801007002 | 低压开关柜 | 低压开关柜D13，含箱内元器件，含基础，具体参数详见图纸、 | 台 | 1
8 | 080801007010 | 低压开关柜 | 低压开关柜D14，含箱内元器件，含基础，具体参数详见图纸、 | 台 | 1
9 | 080801007006 | 低压开关柜 | 低压开关柜 D15，含箱内元器件，含基础，具体参数详见图纸、 | 台 | 1
10 | 080801007011 | 低压开关柜 | 低压开关柜 D16，含箱内元器件，含基础，具体参数详见图纸、 | 台 | 1
11 | 080801007012 | 低压开关柜 | 低压开关柜 D21，含箱内元器件，含基础，具体参数详见图纸、 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-通用安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 080801007013 | 低压开关柜 | 低压开关柜 D22，含箱内元器件，含基础，具体参数详见图纸、 | 台 | 1
13 | 080801007014 | 低压开关柜 | 低压开关柜 D23，含箱内元器件，含基础，具体参数详见图纸、 | 台 | 1
14 | 080801007015 | 低压开关柜 | 低压开关柜 D24，含箱内元器件，含基础，具体参数详见图纸、 | 台 | 1
15 | 080801007016 | 低压开关柜 | 低压开关柜 D25，含箱内元器件，含基础，具体参数详见图纸、 | 台 | 1
16 | 080801007017 | 低压开关柜 | 低压开关柜 D26，含箱内元器件，含基础，具体参数详见图纸、 | 台 | 1
17 | 030401002001 | 干式变压器 | 干式变压器柜SCB13-630 20±P2x2.5%/0.4~0.23kV D,yn11 Uk=6% IP3X 配风冷、温控含基础，具体参数详见图纸、 | 台 | 2
18 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 智能型免维护直流屏，含基础 | 台 | 2
19 | 030404013002 | 直流馈电屏 | 所用屏，含基础 | 台 | 1
20 | 030404013003 | 直流馈电屏 | 静态模拟屏，含基础 | 台 | 1
21 | 030404013004 | 直流馈电屏 | 监控屏，含基础 | 台 | 1
22 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设ZB-YJV-0.6/1kV 4x50+1x25 | m | 1198.49
23 | 030408001007 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设ZB-YJV-1kV 5x6 | m | 86.11
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-通用安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030408001009 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设ZB-YJV-0.6/1kV 4x4+1x4 | m | 40.32
25 | 030408001008 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设ZB-YJV-0.6/1kV 4x16+1x16 | m | 65.32
26 | 030408001005 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设ZB-YJV-0.6/1kV 4x95+1x50 | m | 116.54
27 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设ZB-YJV-0.6/1kV 4x120+1x70 | m | 31.79
28 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设ZB-YJV-18/20kV 3x50 | m | 121.32
29 | 030408001002 | 电力电缆 | 矿物绝缘电力电缆敷设BBTRZ-0.6/1kV 4x50+1x25 | m | 190.28
30 | 030408001006 | 电力电缆 | 矿物绝缘电力电缆敷设BBTRZ-0.6/1kV 3x185+2x95 | m | 366.97
31 | 030408006002 | 电力电缆头 | 电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 48
32 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头BBTRZ-0.6/1kV 3x185+2x95 | 个 | 8
33 | 030408006004 | 电力电缆头 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装BBTRZ-0.6/1kV 4x50+1x25 | 个 | 8
34 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电负荷隔离开关 | 系统 | 11
35 | 030414015001 | 电缆试验 | 电缆耐压试验 | 次 | 11
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-通用安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量kV·A以下)2000 | 系统 | 2
37 | 030414011002 | 接地装置 | 独立接地装置6根接地极以内 | 系统 | 1
38 | 030408008001 | 防火堵洞 | 防火堵洞 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-通用安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:通用安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 | 03B998 | 行车、行人干扰增加费
6 | 03B999 | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:通用安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1090.91 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 1090.91 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:通用安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项 | 1090.91
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  | 1090.91

## 1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-通用安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-通用安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表(空表)
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:通用安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:通用安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:通用安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表（空表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:通用安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:通用安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班
3 | 电压电流表（各种量程） | 台班
4 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班
5 | 高压整流硅堆、滤波器 | 台班
6 | 继电保护测试仪 JBC | 台班
7 | 继电器检验仪 RLC-50 | 台班
8 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
9 | 数字高压表 GYB-Ⅱ | 台班
10 | 数字毫秒计 DM3-802H | 台班
11 | 数字万用表 F-87 | 台班
12 | 相位频率计 704-3 | 台班
13 | 直流高压发生器 ZGF-200 | 台班
14 | 电缆测试仪 | 台班
15 | 变比自动测量仪 AOJ-2 | 台班
16 | 变压器直流电阻测试仪 JD2520 | 台班
17 | 高压试验变压器装置 YDJ | 台班
18 | 光导介损测量仪 | 台班
19 | 精密电桥 YY2814 | 台班
20 | 轻型试验变压器TSB-10/50 | 台班
21 | 真空断路器测试仪 VIDAR | 台班
22 | 汽车式起重机8t | 台班
23 | 汽车式起重机8t | 台班
24 | 汽车式起重机8t | 台班
25 | 汽车式起重机10t | 台班
26 | 载货汽车4t | 台班
27 | 载货汽车5t | 台班
28 | 载货汽车5t | 台班
29 | 载货汽车5t | 台班
30 | 弧焊机 综合 | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:通用安装 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表(空表)
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:通用安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:通用安装 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注